## Objeto (hidden)
OBJETO
ORÇAMENTO BÁSICO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO R$
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
01 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DEINSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR | UM | 1 | #REF! | #REF!
|  |  |  | TOTAL | #REF!

## Cronograma (hidden)
CRONOGRAMA FINANCEIRO – DESEMBOLSO MENSAL
ORÇAMENTO BÁSICO
SERVIÇO:
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DEINSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR
| EVENTO | PERC. | VALOR R$
| MEDIÇÃO TOTAL | 100% | #REF!
| TOTAL | 0% | #REF!

## Preços (hidden)
[9 empty] | RAT | Tip. Contrat | und item |  | Duração | Indice
| Composição Analítica de Custos - Engenharia | [7 empty] | 1% | Homem-hora | Global | X | Dias | 1
[9 empty] | 2% | Mensalista | Mensal |  | Meses | 2
| Serviço: |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DEINSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR | [5 empty] | 3% | Bolsa/estágio | Outra |  | Anos | 3
Prof. Regulam.
| Item: |  | ÚNICO | [5 empty] | PINI/FGV |  | 2 | X | Meses | Meses | 12
| N° do Item: |  | 1 |  |  | Indique os Percentuais |  |  | 1 | Adicionais | Mensal |  |  | PIS | Cofins
[9 empty] | 1 | Periculosidade
[6 empty] | Administração Central |  | 1.5% | 2 | Insalub. Baixo |  | 2 | 1 | 0.65% | 3% | 1- Lucro Presumido
[6 empty] | Despesas financeiras |  | 1.2% | 3 | Insalub. Médio |  |  | 2 | 1.65% | 7.6% | 2- Lucro Real
|  | Duração do Contrato: | 12 | Meses |  | Lucro |  | 8% | 4 | Insalub. Alto |  |  | 3 | 0% | 0% | 3- Outro
[6 empty] | Indique o RAT |  | 3% |  | X |  | X | TRUE | Serviço de engenharia?
[6 empty] | Indique o ISS |  | 3% | 1 | PINI | Emprego de materiais? | X | TRUE | Emprego de materiais?
[6 empty] | PIS | 2- Lucro Real | 1.65% | 2 | FGV | Verba mensal | X | TRUE | Adminstração Local?
[6 empty] | Cofins |  | 7.6% | 3 | ACT-CCT-Outra | Verba total | X | TRUE | Despesas Reembolsáveis?
A. Mão de Obra
DESCRIÇÃO | N° Profis. | Unidade | Quant. | Preço Unitário | Adicional | Vlr adic. | % Enc. | Total s/ encargos | Referência | Encargos
Eng. Eletricista | 1 | Homem-hora | 176 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | Homem-hora PINI | #REF!
Téc. Eletrotécnico | 1 | Homem-hora | 176 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | Homem-hora PINI | #REF!
Eletricista | 1 | Homem-hora | 176 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | Homem-hora PINI | #REF!
Serviços Gerais | 1 | Homem-hora | 176 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | Homem-hora PINI | #REF!
Valor da mão de obra | [7 empty] | #REF!
Total dos Encargos Sociais | [7 empty] | #REF!
Total de A = | [7 empty] | #REF!
B.1 Materiais APLICADOS NO LOCAL
DESCRIÇÃO |  |  | Unid. | Quantidade | Preço Unitário |  | Valor Total
Total de B1 = | [6 empty] | 0
B.2 Ferramentas e Equipamentos
DESCRIÇÃO |  |  | Unid. | Quantidade | Preço Unitário |  | Valor Total
ferramentas, rolo, lixa e etc |  |  | vb | 1 | 500 |  | 500
Total de B2 = | [6 empty] | 500
C. Insumos | [5 empty] | Valor a Descontar
DESCRIÇÃO |  | Unid. | Quant. | Preço Unitário |  |  | Valor Total
Transporte (equipe ) |  | mês | 1 | 300 |  | 0 | 300
EPI+ASO+Trein&PlanSeg(eqp) |  | CompAux | 1 | #REF! |  | 0 | #REF!
Alimentação (equipe) |  | UND | 120 | 5 |  | 0 | 600
0
0
Total de C = | [6 empty] | #REF!
D. Administração Local
DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES |  |  | Unid. | Quantidade | Preço Unitário |  | Valor Total
Total de D = | [6 empty] | 0
E. Total Custo Direto
Total de A + Total de B + Total de C + Total de D = | [6 empty] | #REF!
F. BDI
Despesas Indiretas | [6 empty] | #REF!
Benefícios | [6 empty] | #REF!
Tributos | [6 empty] | #REF!
Total de F = | [6 empty] | #REF!
Percentual de BDI
Total (mensal ) (Total E + Total F) = | [6 empty] | #REF!
G. Despesas Reembolsáveis (VERBA)
DESCRIÇÃO |  |  | Unidade |  | Preço Unitário |  | Valor Total
Total de G = | [6 empty] | 0
Total do Item (Total Mensal X Duração do Contrato: + Total de G) = | [6 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
Composição Analítica do BDI- Beneficio e Despesa Indireta
Despesas indiretas | [6 empty] | 2.7%
Lucro | [6 empty] | 8%
Tributos
PIS não cumulativa excluídos os materiais utilizados no local | [6 empty] | #REF!
COFINS não cumulativa excluídos os materiais utilizados no local | [6 empty] | #REF!
CPMF | [6 empty] | 0%
[9 empty] | ISS sem materiais | Base de cálculo
#REF! | [6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF!
V-9.3
Note on B70: Inserir verba para viagens ou outras despesas que não sofrem incidência do BDI.
Note on H42: Para os casos em que é permitido por lei, tais como Vale transporte (6%) e Vale alimentação (20%), obedecendo ao acordo coletivo.
Note on H10: DECT: Referente aos Custos na sede da empresa, como telefonia, papéis, etc..
Note on H11: DECT: Percentual sugerido: 1,5%. Pode-se considerar o Custo de Oportunidade.
Note on H12: DECT: Lucro estimado pelo Administrador. Em geral, varia entre 5 e 10%.
Note on H13: 1%-Risco Leve (ex.: Serviços de Informática) 2%-Risco Médio (ex.:Limpeza e Conservação) 3%-Risco Alto (ex.: Serviços de Engenharia)
Note on H14: DECT: Este percentual varia de acordo com o tipo de serviço e o local de execução, limitado a 5%.
Note on I15: Ajuda: 0,65 e 3,00: Para empresas que podem optar pelo lucro presumido (faturamento de até R$ 48.000.000/ano). Em geral são as que executam a maior parte dos serviços na CHESF. 1,65 e 7,6: Empresas de médio e grande porte. Apuram seus resultados pelo Lucro Real.

## Menu
ORIENTAÇÕES
EPIs e EPCs
BDI SERVIÇOS
BDI MATERIAIS
CUSTO DE MÃO DE OBRA
TABELA DE COMPOSIÇÃO DE ITENS UNITÁRIOS
COMPOSIÇÃO DE CUSTO PARA RETROFIT DE ILUMINAÇÃO PREDIAL

## Orientações
VOLTAR
Orientações para preenchimento da planilha 1. Essa planilha é composta por oito abas, sendo elas: a. Menu - contém os links que direcionam para cada aba da planilha; b. Orientações - dá as orientações para manuseio da planilha; c. EPIs e EPCs - calcula os custos por profissionais demandados para cada serviço. Nela devem ser informados os valores (a partir de pesquisa de mercado) de EPIs e EPCs utilizados pelos profissionais que realizarão o serviço; d. BDI SERVIÇOS - calcula as Bonificações e Despesas Indiretas para os serviços especificados. Nela deverá ser informado o tipo de obra e os valores de taxas e tributos que implicam no cálculo do BDI para serviços; e. BDI MATERIAIS - calcula as Bonificações e Despesas Indiretas para os materiais especificados. Nela deverão ser informados os valores de taxas e tributos que implicam no cálculo do BDI para materiais; f. Custo da Mão de Obra - calcula o custo total que será empregado em mão de obra para realização do serviço. Nela deverão ser informados os encargos do funcionário assalariado, quantidade de horas trabalhadas por dia, acordo coletivo e valor do salário mínimo atual; g. Tab de Composição de Itens Unitários - calcula o valor unitário de equipamentos, materiais e serviços considerando o custo da mão de obra e o BDI serviços e o BDI materiais que serão utilizados para o orçamento. Nela devem ser informados o valores dos equipamentos, materiais e serviços (em Real ou Dólar), tempo dedicado em min/dia para realização dos serviços, quantidade de materiais e/ou equipamentos que serão instalados (quando aplicável), o valor atual do dólar (caso os valores sejam fornecidos em dólar), e as correções monetárias aplicáveis. h. Exemplo de Aplicação - aplica a tabela de orçamento a um exemplo de retrofit de sistema de iluminação predial. 2. Em cada aba da planilha, todas as células cujos valores devem ser fornecidos pelo usuário estão destacadas em AMARELO. As demais células Não devem ter seu valor alterado. 3. Os materiais utilizados neste serviço DEVERÃO estar de acordo com as especificações do edital. 4. Os serviços deverão ser orçados incluindo os custos dos equipamentos necessários para sua execução.

## EPIs-EPCs
ELETRICISTA
ITEM | DESCRIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UND | QTD | VALOR | Depreciação (Mês) | Vlr Depreciação
1 | Bolsa de cintura para ferramentas | UND | 1 | 52.51 | 1 | 52.51
2 | Cinto Paraquedista c/ 5 pontos de ancoragem | UND | 1 | 325 | 1 | 325
3 | Talabarte em Y em Poliester com conector | UND | 1 | 155.8 | 1 | 155.8
4 | Talabarte de Posicionamento | UND | 1 | 232 | 1 | 232
5 | Equipamento trava quedas para corda de 12mm | UND | 1 | 155.8 | 1 | 155.8
6 | Linha de Vida MÓVEL 15m | UND | 1 | 360.7 | 1 | 360.7
7 | Escada de alumínio extensiva dupla com 10x 2 degraus, de 5m (estendida) e 2,76m (modo pintor) | UND | 1 | 491.06 | 1 | 491.06
8 | Alicate Decapador para cabos 2,5mm², 4mm² e 6mm² | UND | 1 | 154.5 | 1 | 154.5
9 | Alicate de Corte | UND | 1 | 22 | 1 | 22
10 | Serra Mármore Tipo Makita 1500W | UND | 1 | 350 | 1 | 350
11 | Parafusadeira a bateria 12V | UND | 1 | 259 | 1 | 259
12 | Furadeira de Impacto | UND | 1 | 205 | 1 | 205
13 | Marreta de 2KG | UND | 1 | 49 | 1 | 49
14 | talhadeira | UND | 1 | 33.17 | 1 | 33.17
15 | Martelo | UND | 1 | 28.41 | 1 | 28.41
16 | Alicate Universal | UND | 1 | 25 | 1 | 25
17 | Alicate de Pressão | UND | 1 | 25.21 | 1 | 25.21
18 | Alicate de Bico | UND | 1 | 18.53 | 1 | 18.53
19 | Chave de Fenda pequena | UND | 1 | 50.25 | 1 | 50.25
20 | Chave de Fenda média | UND | 1 | 50.25 | 1 | 50.25
21 | Chave de Fenda grande | UND | 1 | 50.25 | 1 | 50.25
22 | Chave Philips P | UND | 1 | 50.25 | 1 | 50.25
23 | Chave Philips M | UND | 1 | 50.25 | 1 | 50.25
24 | Chave Philips G | UND | 1 | 50.25 | 1 | 50.25
25 | Chave de Boca n.14/15 | UND | 1 | 37.5 | 1 | 37.5
26 | Chave de Boca n.10 | UND | 1 | 37.5 | 1 | 37.5
27 | Chave de Boca n.11 | UND | 1 | 37.5 | 1 | 37.5
28 | Chave Mista n.8 | UND | 1 | 37.5 | 1 | 37.5
29 | Chave Mista n. 10 | UND | 1 | 37.5 | 1 | 37.5
30 | CHAVE AMERICANA 150 mm | UND | 1 | 169 | 1 | 169
31 | Multímetro Digital Et. 1002 | UND | 1 | 69.9 | 1 | 69.9
32 | Jogo Chave Estrela corneta | UND | 1 | 29 | 1 | 29
33 | Ferro de solda 220v 60W-L | UND | 1 | 25 | 1 | 25
34 | Trena 5 metros | UND | 1 | 11.9 | 1 | 11.9
35 | Capacete | UND | 2 | 52.9 | 1 | 52.9
36 | Luva de Malha | UND | 2 | 3.99 | 1 | 3.99
37 | Óculos Cinza de proteção | UND | 1 | 4.9 | 1 | 4.9
38 | BOTA CANO CURTO BICO REFORÇADO (CALÇADO DE SEGURANÇA) | UND | 2 | 49 | 1 | 49
39 | Protetor Auricular | UND | 4 | 2.6 | 1 | 2.6
40 | Calça de brim | UND | 2 | 50.71 | 1 | 50.71
41 | Camisa brim | UND | 2 | 50 | 1 | 50
42 | Crachá de identificação | UND | 1 | 10 | 1 | 10
TOTAL | [5 empty] | 3960.59 | 189.5%
ELETROTÉCNICO
ITEM | DESCRIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UND | QTD | VALOR | Depreciação (Mês) | Vlr Depreciação
1 | Bolsa de cintura para ferramentas | UND | 1 | 52.51 | 1 | 52.51
2 | Cinto Paraquedista c/ 5 pontos de ancoragem | UND | 1 | 325 | 1 | 325
3 | Talabarte em Y em Poliester com conector | UND | 1 | 155.8 | 1 | 155.8
4 | Talabarte de Posicionamento | UND | 1 | 232 | 1 | 232
5 | Equipamento trava quedas para corda de 12mm | UND | 1 | 155.8 | 1 | 155.8
6 | Linha de Vida MÓVEL 15m | UND | 1 | 360.7 | 1 | 360.7
7 | Escada de alumínio extensiva dupla com 10x 2 degraus, de 5m (estendida) e 2,76m (modo pintor) | UND | 1 | 491.06 | 1 | 491.06
8 | Alicate Decapador para cabos 2,5mm², 4mm² e 6mm² | UND | 1 | 154.5 | 1 | 154.5
9 | Alicate de Corte | UND | 1 | 22 | 1 | 22
10 | Serra Mármore Tipo Makita 1500W | UND | 1 | 350 | 1 | 350
11 | Martelete combinado rompedor 800W | UND | 1 | 719.99 | 1 | 719.99
12 | Parafusadeira a bateria 12V | UND | 1 | 259 | 1 | 259
13 | Furadeira de Impacto | UND | 1 | 205 | 1 | 205
14 | Marreta de 2KG | UND | 1 | 49 | 1 | 49
15 | talhadeira | UND | 1 | 33.17 | 1 | 33.17
16 | Martelo | UND | 1 | 28.41 | 1 | 28.41
17 | Alicate Universal | UND | 1 | 25 | 1 | 25
18 | Alicate de Pressão | UND | 1 | 25.21 | 1 | 25.21
19 | Alicate de Bico | UND | 1 | 18.53 | 1 | 18.53
20 | Chave de Fenda pequena | UND | 1 | 50.25 | 1 | 50.25
21 | Chave de Fenda média | UND | 1 | 50.25 | 1 | 50.25
22 | Chave de Fenda grande | UND | 1 | 50.25 | 1 | 50.25
23 | Chave Philips P | UND | 1 | 50.25 | 1 | 50.25
24 | Chave Philips M | UND | 1 | 50.25 | 1 | 50.25
25 | Chave Philips G | UND | 1 | 50.25 | 1 | 50.25
26 | Chave de Boca n.14/15 | UND | 1 | 37.5 | 1 | 37.5
27 | Chave de Boca n.10 | UND | 1 | 37.5 | 1 | 37.5
28 | Chave de Boca n.11 | UND | 1 | 37.5 | 1 | 37.5
29 | Chave Mista n.8 | UND | 1 | 37.5 | 1 | 37.5
30 | Chave Mista n. 10 | UND | 1 | 37.5 | 1 | 37.5
31 | CHAVE AMERICANA 150 mm | UND | 1 | 169 | 1 | 169
32 | Multímetro Digital Et. 1002 | UND | 1 | 69.9 | 1 | 69.9
33 | Jogo Chave Estrela corneta | UND | 1 | 29 | 1 | 29
34 | Ferro de solda 220v 60W-L | UND | 1 | 25 | 1 | 25
35 | Trena 5 metros | UND | 1 | 11.9 | 1 | 11.9
36 | Capacete | UND | 2 | 52.9 | 1 | 52.9
37 | Luva de Malha | UND | 2 | 3.99 | 1 | 3.99
38 | Óculos Cinza de proteção | UND | 1 | 4.9 | 1 | 4.9
39 | BOTA CANO CURTO BICO REFORÇADO (CALÇADO DE SEGURANÇA) | UND | 2 | 49 | 1 | 49
40 | Protetor Auricular | UND | 4 | 2.6 | 1 | 2.6
41 | Calça de brim | UND | 2 | 50.71 | 1 | 50.71
42 | Camisa brim | UND | 2 | 50 | 1 | 50
43 | Crachá de identificação | UND | 1 | 10 | 1 | 10
TOTAL | [5 empty] | 4680.58 | 179.2%
AUX. DE ELETRICISTA
ITEM | DESCRIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UND | QTD | VALOR | Depreciação (Mês) | Vlr Depreciação
1 | Capacete | UND | 2 | 52.9 | 1 | 52.9
2 | Cinto Paraquedista c/ 5 pontos de ancoragem | UND | 1 | 325 | 1 | 325
3 | Talabarte em Y em Poliester com conector | UND | 1 | 155.8 | 1 | 155.8
4 | Talabarte de Posicionamento | UND | 1 | 232 | 1 | 232
5 | Equipamento trava quedas para corda de 12mm | UND | 1 | 155.8 | 1 | 155.8
6 | Luva de Malha | UND | 4 | 3.99 | 1 | 3.99
7 | Óculos Cinza de proteção | UND | 1 | 4.9 | 1 | 4.9
8 | BOTA CANO CURTO BICO REFORÇADO (CALÇADO DE SEGURANÇA) | UND | 2 | 49 | 1 | 49
9 | Protetor Auricular | UND | 4 | 2.6 | 1 | 2.6
10 | Calça de brim | UND | 2 | 50.71 | 1 | 50.71
11 | Camisa brim | UND | 2 | 50 | 1 | 50
12 | Crachá de identificação | UND | 1 | 10 | 1 | 10
TOTAL | [5 empty] | 1092.7 | 69.71%
ENG. ELETRICISTA
ITEM | DESCRIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UND | QTD | VALOR | Depreciação (Mês) | Vlr Depreciação
1 | Camera infravemelho - Termovisor | UND | 1 | 2295.99 | 1 | 2295.99
2 | Capacete | UND | 2 | 52.9 | 1 | 52.9
3 | Luva de Malha | UND | 4 | 3.99 | 1 | 3.99
4 | Óculos Cinza de proteção | UND | 1 | 4.9 | 1 | 4.9
5 | BOTA CANO CURTO BICO REFORÇADO (CALÇADO DE SEGURANÇA) | UND | 2 | 49 | 1 | 49
6 | Protetor Auricular | UND | 4 | 2.6 | 1 | 2.6
7 | notbook | UND | 1 | 2669 | 1 | 2669
8 | camisa social (fardamento) | UND | 2 | 85 | 1 | 85
9 | Crachá de identificação | UND | 1 | 10 | 1 | 10
TOTAL | [5 empty] | 5173.38 | 70.72%
Custos Por Colaborador
VOLTAR

## PINI - Hora (hidden)
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS - PINI
Horista
GRUPO A
Previdência Social | A1 | 20%
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | A2 | 8%
Salário Educação | A3 | 2.5%
SESI / SESC | A4 | 1.5%
SENAI / SENAC | A5 | 1%
Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa (SEBRAE) | A6 | 0.6%
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | A7 | 0.2%
Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) | A8 | 3%
TOTAL GRUPO A |  | 36.8%
GRUPO B - sofre incidência de A
Repouso semanal remunerado | B1 | 18.93%
Feriados | B2 | 3.97%
Auxilio-enfermidade | B3 | 0.79%
Licença paternidade | B4 | 0.34%
13º Salário | B5 | 10.57%
Dias de chuva/faltas justificadas na obra/outras dificuldades/greve | B6 | 4.57%
TOTAL GRUPO B |  | 39.17%
GRUPO C - não sofre incidência de A
Depósito rescisão contratual sem justa causa 50% [A2 +(A2xB)] x 100 | C1 | 5.567%
Férias Indenizadas | C2 | 14.06%
Aviso Prévio Indenizado | C3 | 13.12%
TOTAL GRUPO C |  | 32.75%
INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS - D
GRUPO A X GRUPO B | D1 | 14.41%
Reincidência de A2 sobre C3 | D2 | 1.05%
TOTAL D |  | 15.46%
TOTAL ENCARGOS ( A+ B+ C+ D) |  | 124.2%

## PINI - Mês (hidden)
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS - PINI
Mensalista
GRUPO A
Previdência Social | A1 | 20%
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | A2 | 8%
Salário Educação | A3 | 2.5%
SESI / SESC | A4 | 1.5%
SENAI / SENAC | A5 | 1%
Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa (SEBRAE) | A6 | 0.6%
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | A7 | 0.2%
Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) | A8 | 3%
TOTAL GRUPO A |  | 36.8%
GRUPO B - sofre incidência de A
Repouso semanal remunerado | B1 | 0%
Feriados | B2 | 0%
Auxilio-enfermidade | B3 | 0%
Licença paternidade | B4 | 0%
13º Salário | B5 | 8.22%
Dias de chuva/faltas justificadas na obra/outras dificuldades/greve | B6 | 0%
TOTAL GRUPO B |  | 8.22%
GRUPO C - não sofre incidência de A
Depósito rescisão contratual sem justa causa 50% [A2 +(A2xB)] x 100 | C1 | 4.329%
Férias Indenizadas | C2 | 10.93%
Aviso Prévio Indenizado | C3 | 10.2%
TOTAL GRUPO C |  | 25.46%
INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS - D
GRUPO A X GRUPO B | D1 | 3.025%
Reincidência de A2 sobre C3 | D2 | 0.816%
TOTAL D |  | 3.841%
TOTAL ENCARGOS ( A+ B+ C+ D) |  | 74.32%

## ACT-CCT-Outra - Hora (hidden)
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS - ACT / CCT / Outra
Horista
GRUPO A
Previdência Social | A1 | 20%
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | A2 | 8%
Salário Educação | A3 | 2.5%
SESI / SESC | A4 | 1.5%
SENAI / SENAC | A5 | 1%
Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa (SEBRAE) | A6 | 0.6%
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | A7 | 0.2%
Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) | A8 | 3%
TOTAL GRUPO A |  | 36.8%
GRUPO B - sofre incidência de A
Repouso semanal remunerado | B1 | 18.93%
Feriados | B2 | 3.97%
Auxilio-enfermidade | B3 | 0.79%
Licença Paternidade | B4 | 0.34%
13º Salário | B5 | 10.57%
Dias de chuva/faltas justificadas na obra/outras dificuldades/greve | B6 | 4.57%
Aviso Prévio Trabalhado | B7 | 0.5%
Licença Maternidade | B8 | 0.34%
TOTAL GRUPO B |  | 40.01%
GRUPO C - não sofre incidência de A
Depósito rescisão contratual sem justa causa 50% [A2 +(A2xB)] x 100 | C1 | 5.6%
Férias Indenizadas | C2 | 14.06%
Aviso Prévio Indenizado | C3 | 13.12%
Indenização Adicional | C4 | 0.57%
TOTAL GRUPO C |  | 33.35%
GRUPO D - Incidências Cumulativas
GRUPO A X GRUPO B | D1 | 14.72%
Reincidência de A2 sobre C3 | D2 | 1.05%
TOTAL D |  | 15.77%
TOTAL ENCARGOS ( A+ B+ C+ D) |  | 125.9%

## ACT-CCT-Outra - Mês (hidden)
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS - ACT / CCT / Outra
Mensalista
GRUPO A
Previdência Social | A1 | 20%
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | A2 | 8%
Salário Educação | A3 | 2.5%
SESI / SESC | A4 | 1.5%
SENAI / SENAC | A5 | 1%
Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa (SEBRAE) | A6 | 0.6%
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | A7 | 0.2%
Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) | A8 | 3%
TOTAL GRUPO A |  | 36.8%
GRUPO B - sofre incidência de A
Repouso semanal remunerado | B1 | 0%
Feriados | B2 | 0%
Auxilio-enfermidade | B3 | 0%
Licença Paternidade | B4 | 0%
13º Salário | B5 | 8.22%
Dias de chuva/faltas justificadas na obra/outras dificuldades/greve | B6 | 0%
Aviso Prévio Trabalhado | B7 | 0.5%
Licença Maternidade | B8 | 0.34%
TOTAL GRUPO B |  | 9.06%
GRUPO C - não sofre incidência de A
Depósito rescisão contratual sem justa causa 50% [A2 +(A2xB)] x 100 | C1 | 4.362%
Férias Indenizadas | C2 | 10.93%
Aviso Prévio Indenizado | C3 | 10.2%
Indenização Adicional | C4 | 0.57%
TOTAL GRUPO C |  | 26.06%
GRUPO D - Incidências Cumulativas
GRUPO A X GRUPO B | D1 | 3.334%
Reincidência de A2 sobre C3 | D2 | 0.816%
TOTAL D |  | 4.15%
TOTAL ENCARGOS ( A+ B+ C+ D) |  | 76.07%

## FGV - Hora (hidden)
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS - Hora
Fonte: Fundação Getúlio Vargas
GRUPO A
Previdência Social | A1 | 20%
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | A2 | 8%
Salário Educação | A4 | 2.5%
SESI/SESC | A5 | 1.5%
SENAI/SENAC | A6 | 1%
Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa (SEBRAE) | A7 | 0.6%
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | A8 | 0.2%
Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) | A9 | 3%
TOTAL GRUPO A |  | 36.8%
GRUPO B - sofre incidência de A
Repouso semanal remunerado | B1 | 18.77%
Feriados | B2 | 3.97%
Auxilio-enfermidade | B3 | 1.85%
Licença paternidade | B4 | 0.09%
13º Salário | B5 | 10.83%
Aviso Prévio Trabalhado | B6 | 1.944%
Férias | B7 | 9.03%
1/3 Férias | B8 | 3.61%
TOTAL GRUPO B |  | 50.09%
GRUPO C - não sofre incidência de A
Depósito rescisão contratual s/ justa causa 50% [A2 +(A2xB)] x 100 | C1 | 6.004%
Aviso Prévio Indenizado | C2 | 0.4167%
Indenização Adicional | C3 | 0.08333%
TOTAL GRUPO C |  | 6.504%
GRUPO D - Incidências Cumulativas
GRUPO A X GRUPO B | D1 | 18.43%
Incidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | D2 | 0.03333%
TOTAL D |  | 18.47%
TOTAL ENCARGOS ( A+ B+ C+ D) |  | 111.9%
#REF!
Note on B29: Provisão para rescisões ocorridas durante a execução do contrato.
Note on B30: Provisão para rescisões ocorridas no mês anterior ao dissídio coletivo, conforme Legislação
modelo

## FGV - Mês (hidden)
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS - Mês
Fonte: Fundação Getúlio Vargas
GRUPO A
Previdência Social | A1 | 20%
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | A2 | 8%
Salário Educação | A4 | 2.5%
SESI/SESC | A5 | 1.5%
SENAI/SENAC | A6 | 1%
Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa (SEBRAE) | A7 | 0.6%
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | A8 | 0.2%
Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) | A9 | 3%
TOTAL GRUPO A |  | 36.8%
GRUPO B - sofre incidência de A
Auxilio-enfermidade | B3 | 1.85%
Licença paternidade | B4 | 0.09%
13º Salário | B5 | 8.33%
Aviso Prévio Trabalhado | B6 | 1.944%
Férias | B7 | 8.33%
1/3 Férias | B8 | 2.78%
TOTAL GRUPO B |  | 23.32%
GRUPO C - não sofre incidência de A
Depósito rescisão contratual s/ justa causa 50% [A2 +(A2xB)] x 100 | C1 | 4.933%
Aviso Prévio Indenizado | C2 | 0.4167%
Indenização Adicional | C3 | 0.08333%
TOTAL GRUPO C |  | 5.433%
GRUPO D - Incidências Cumulativas
GRUPO A X GRUPO B | D1 | 8.583%
Incidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | D2 | 0.03333%
TOTAL D |  | 8.617%
TOTAL ENCARGOS ( A+ B+ C+ D) |  | 74.17%
#REF!

## BDI SERVIÇOS
CÁLCULO DO BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS | [5 empty] | SELECIONE O TIPO DE OBRA
Construção de Edifícios
| ITEM | DESCRIÇÃO |  | ÍNDICE (%) | DENOMINAÇÃO
| 1.0 | Taxa de administração central |  | 6 | AC
| 2.0 | Taxa de seguro e garantia |  | 0.8 | S+G
| 3.0 | Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento |  | 0.97 | R
| 4.0 | Taxas de despesas financeiros |  | 1.11 | DF
| 5.0 | Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou remuneração ) |  | 4.5 | L
| 6.0 | Taxa de custos tributários (municipais, estaduais e federais) |  |  | I
| 6.1 | COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social |  | 1.5
| 6.2 | PIS - Programa de Integração Social |  | 1.5
| 6.3 | ISS - Imposto Sobre Serviço |  | 1.5
| 6.4 | CPRB - Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta |  | 4.5
FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI :
BDI = { [ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) ] / (1-I) } - 1
|  | BDI = | 25.13%
OBSERVAÇÕES:
1) A análise dos BDIs apresentados pelas empresas terá seu critério regido pelo ACÓRDÃO do TCU nº 2622/2013 - Plenário, que gerou a tabela abaixo com os limites para BDI para Construção de Edifícios .
2) Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo o ônus tributário ser repassado à contratante.
3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislação tributária municipal.
4) Foi inserido nos tributos a Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta - CPRB de 4,50% de acordo com a Lei nº 12.844/13, alterada pela Lei nº 13.161/15 e Acórdão 2293-TCU-Plenário.
5) A Administração Local deverá ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACÓRDÃO nº 2622/2013 do TCU - Plenário conforme a tabela abaixo para Construção de Edifícios :
|  | DESCRIÇÃO | MÍNIMO | MÉDIA | MÁXIMO
|  | Administração Local | 1.85% | 5.05% | 7.45%
6) A Mobilização e Desmobilização deverá ser discriminada na planilha de custo direto com o percentual máximo de 2,66% regido pela INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS n º 01/2004 do DNIT, quando for o caso.
TIPO DE OBRA
Construção de Edifícios
Construção de Rodovias e Ferrovias
Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
VOLTAR

## DBI % (hidden)
Planilha de Cálculo de BDI
DETALHAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
Custos Indiretos |  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | %
Administração do Escritório Central | 1.4% | GRUPO A
Administração Local | 1.2% | 1 | Riscos | 1.27%
Despesas Indiretas | 0.6% | 2 | Administração Central | 4%
Despesa Financeira | 1.1% | TOTAL |  | 5.27%
Pós-Obras | 0.5%
Valor do Risco da Obra | 1.1% | GRUPO B
|  | 3 | Seguro e Garantia | 0.8%
% Custos Indiretos da Obra |  | 4 | Lucro Bruto | 7.4%
SubTotal | 5.9% | 5 | Despesas Financeiras | 1.23%
|  | TOTAL |  | 9.43%
Outros Custos |  | GRUPO C
Impostos | 9.65% | 6 | Tributos
Margem de Lucro Previsto | 7% | 6.1 | Pis | 0.65%
Seguro | 0.6% | 6.2 | Cofins | 3%
Reserva Técnica | 2% | 6.3 | CSLL | 1%
|  | 6.4 | ISS | 5%
% Outros Custos da Obra |  | TOTAL |  | 9.65%
SubTotal | 19.25%
|  |  | BDI | 27.64%
% BDI
Total | 25.15% | FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI:
Conforme ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
Note on B5: Custo relativo à administração, manutenção, marketing, suporte das equipes de campo, entre outros.
Note on B6: É o rateio do custo da sede entre as obras da Construtora. Varia de 7% a 15% (empresas com grande faturamento anual) e de 10% a 20% (empresas com pequeno faturamento anual)
Note on B7: São os custos relativos à administração direta do projeto ou empreendimento, inerentes ao Canteiro de Obras ou Serviços.
Note on B8: O custo relativo à administração, manutenção e suporte das equipes de campo.
Note on B9: Visam corrigir monetariamente os déficits de caixa que os contratos apresentam, principalmente em função da forma de medição e pagamento dos mesmos
Note on B10: Custos de limpeza e outros que acontecem após a obra estar finalizada.
Note on B11: Visa melhorar eventuais distorções no valor aproximado pelo cálculo estimado, devido ao seu caráter genérico adotado pelos contratantes. Varia de 5% a 10%.
Note on B18: Como Imposto de Renda, PIS, ISS, COFINS, CPMF, entre outros
Note on B19: É definido exclusivamente pelo prestador de serviço ou empresa contratada. Varia de 15% (obras até R$150.000,00) até 5% (obras acima de R$ 1.500.000,00)
Note on B20: É um seguro específico que cobre obras civis em construção ou instalação e montagem e os materiais utilizados.
Note on B21: Comissão financeira paga por fornecedores de produtos e lojistas pela indicação.
Note on B26: Preço de venda com impostos, lucro, seguro e reserva técnica.

## BDI MATERIAIS
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (B.D.I)
B.D.I CONFORME ACÓRDÃO 2622 - PLENÁRIO
COMPONENTES
GARANTIA/SEGURO (S+G) | 0.8
RISCO ( R) | 0.97
DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 1.11
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | 6
LUCRO (L) | 0
TRIBUTOS (T) | 8.6%
PIS (PROGRAMA DE INSCRIÇÃO SOCIAL) | 1.5%
COFINS (CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL) | 1.5%
ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) | 1.1%
CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA) | 4.5%
TOTAL | 9.06%
VOLTAR

## Custo da Mão de Obra
CÁLCULO DO VALOR DE HOMEM-HORA
ITEM | PROFISSIONAL | MÚLTIPLO PISO SALARIAL | SALÁRIO | ACORDO COLET. | ADICIONAL PERICULOSIDADE (%) | ADICIONAL INSALUBRIDADE | FERRAMENTAS/EPI´S | SALÁRIO+ PERICULOSIDADE + INSALUBRIDADE (R$) | ENCARGOS | VL. SALÁRIO+ ENCARGOS (R$) | VL. SALÁRIO MÍNIMO ATUAL (R$)
1 | Eng. Eletricista | 7 | 7700 |  | 30% | 10% | 5173.38 | 15953.38 | 0% | 15953.38 | 1100
2 | Técnico Eletrotécnico | 2.5 | 2750 |  | 30% | 10% | 4680.58 | 8530.58 | 0% | 8530.58
3 | Eletricista | 2 | 2200 |  | 30% | 10% | 3960.59 | 7040.59 | 0% | 7040.59 | QUANT. DE HORAS POR MÊS
4 | Auxiliar de Eletricista | 1.5 | 1650 |  | 30% | 10% | 1092.7 | 3402.7 | 0% | 3402.7 | HORAS/DIA | 8 | h
[11 empty] | DIAS NO MÊS | 22 | dia
CUSTO MENSAL POR HORA TRABALHADA | [10 empty] | TOTAL | 176 | horas/mês
ITEM | PROFISSIONAL | CUSTO DO HH (R$) | QUANT. DE HORAS/DIA (h) |  | CUSTO DA MÃO DE OBRA/MÊS (R$)
1 | Eng. Eletricista | 90.6442 | 8 |  | 15953.38
2 | Técnico Eletrotécnico | 48.4692 | 8 |  | 8530.58
3 | Eletricista | 40.0034 | 8 |  | 7040.59
4 | Auxiliar de Eletricista | 19.3335 | 8 |  | 3402.7
ENCARGOS - FUNCIONÁRIO ASSALARIADO
ENCARGOS FIXOS:
1 | INSS
2 | FGTS
TOTAL |  | 0%
ENCARGOS PROVISIONADOS
1 | FÉRIAS E 1/3 PROPORCIONAL
2 | 13° SALÁRIO
3 | FGTS INDENIZATÓRIO
TOTAL |  | 0%
ENCARGOS VARIÁVEIS
1 | FALTAS LEGAIS
2 | LICENÇA MATERNIDADE
3 | LICENÇA PATERNIDADE
4 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO
TOTAL |  | 0%
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (ENGENHEIRO)
1 | VALE TRANSPORTE (SE USAR)
2 | VALE REFEIÇÃO
3 | ASSITENCIA MÉDICA
4 | UNIFORME/EPI
TOTAL |  | 0%
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (Técnico Eletrotécnico)
1 | VALE TRANSPORTE (SE USAR)
2 | VALE REFEIÇÃO
3 | ASSITENCIA MÉDICA
4 | UNIFORME/EPI
TOTAL |  | 0%
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (ELETRICISTA)
1 | VALE TRANSPORTE (SE USAR)
2 | VALE REFEIÇÃO
3 | ASSITENCIA MÉDICA
4 | UNIFORME/EPI
TOTAL |  | 0%
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (Aux. de Eletricista)
1 | VALE TRANSPORTE (SE USAR)
2 | VALE REFEIÇÃO
3 | ASSITENCIA MÉDICA
4 | UNIFORME/EPI
TOTAL |  | 0%
VOLTAR

## Tab Composição Itens Unitários
|  | Correção de Preço % |  | 0%
[6 empty] | VL. U$ |  |  | BDI MATERIAIS (%) | 9.06% |  | Correção de Vl. Mão de Obra |  |  | BDI SERVIÇOS (%) | 25.13% |  | CUSTO ADM LOCAL % | 7.45% | 0
| SERVIÇO | EQUIPAMENTO | [6 empty] | MÃO DE OBRA | [7 empty] | TOTAL (EQUIPAMENTO+MÃO DE OBRA)
ITEM | LÂMPADA | POTÊNCIA (W) | FLUXO LUMINOSO (lm) | TEMPERATURA DE COR (K) | VL DO EQUIPAM. (U$) | VL UNIT. DO EQUIPAM. (R$) | VALOR TOT. EQUIPAM. (R$) | TOT. EQUIPAMENTO COM BDI (R$) | PROFISSIONAL | TEMPO DEDICADO MIN/DIA | TEMPO DEDICADO (HORA/DIA) | Vl do HOMEM/ HORA (R$/H) | CUSTO DA MÃO DE OBRA DIA (R$) | QUANT. A INSTALAR | CUSTO TOT. DA MÃO DE OBRA DIA (R$) | CUSTO TOT. DA MÃO DE OBRA C/ BDI (R$) | TOT. EQUIPAM + SERVIÇO (R$) | TOT. EQUIPAM + SERVIÇO COM BDI (R$) | TOT. EQUIPAMENTO +MÃO DE OBRA COM BDI+ADM LOCAL (R$)
1 | Instalação de Lâmpada Tubular LED T5, Potência 9W, 4000K, 55cm, 950 lm | 9 | 950 | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 20.0017 | 1 | 20.0017 | 25.0281 | 20.0017 | 25.0281 | 26.8927
[9 empty] | Técnico Eletrotécnico |  | 0 | 48.4692
[9 empty] | Eletricista | 30 | 0.5 | 40.0034
[9 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
2 | Instalação de Lâmpada Tubular LED T5, Potência 18W, 4000K, 115cm, 1900 lm | 18 | 1990 | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 20.0017 | 1 | 20.0017 | 25.0281 | 20.0017 | 25.0281 | 26.8927
[9 empty] | Técnico Eletrotécnico |  | 0 | 48.4692
[9 empty] | Eletricista | 30 | 0.5 | 40.0034
[9 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
3 | Instalação de Lâmpada Tubular LED T5, Potência 24W, 4000K, 115cm, 3240 lm | 24 | 3240 | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 20.0017 | 1 | 20.0017 | 25.0281 | 20.0017 | 25.0281 | 26.8927
[9 empty] | Técnico Eletrotécnico |  | 0 | 48.4692
[9 empty] | Eletricista | 30 | 0.5 | 40.0034
[9 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
4 | Instalação de Lâmpada Tubular LED T8, Potência 9W, 4000K, 60cm, 900 lm | 9 | 900 | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 20.0017 | 1 | 20.0017 | 25.0281 | 20.0017 | 25.0281 | 26.8927
[9 empty] | Técnico Eletrotécnico |  | 0 | 48.4692
[9 empty] | Eletricista | 30 | 0.5 | 40.0034
[9 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
5 | Instalação de Lâmpada Tubular LED T8, Potência 9W, 4000K, 120cm, 900 lm | 9 | 900 | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 20.0017 | 1 | 20.0017 | 25.0281 | 20.0017 | 25.0281 | 26.8927
[9 empty] | Técnico Eletrotécnico |  | 0 | 48.4692
[9 empty] | Eletricista | 30 | 0.5 | 40.0034
[9 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
6 | Instalação de Lâmpada Tubular LED T8, Potência 18W, 4000K, 120cm, 1850 lm | 18 | 1850 | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 20.0017 | 1 | 20.0017 | 25.0281 | 20.0017 | 25.0281 | 26.8927
[9 empty] | Técnico Eletrotécnico |  | 0 | 48.4692
[9 empty] | Eletricista | 30 | 0.5 | 40.0034
[9 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
7 | Instalação de Lâmpada Tubular LED T8, Potência 24W, 6500K, 120cm, 2100 lm | 24 | 2100 | 6500 |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 20.0017 | 1 | 20.0017 | 25.0281 | 20.0017 | 25.0281 | 26.8927
[9 empty] | Técnico Eletrotécnico |  | 0 | 48.4692
[9 empty] | Eletricista | 30 | 0.5 | 40.0034
[9 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
8 | Instalação de Lâmpada Tubular LED T8, Potência 40W, 4000K, 240cm, 3800 lm | 40 | 3800 | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 20.0017 | 1 | 20.0017 | 25.0281 | 20.0017 | 25.0281 | 26.8927
[9 empty] | Técnico Eletrotécnico |  | 0 | 48.4692
[9 empty] | Eletricista | 30 | 0.5 | 40.0034
[9 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
9 | Instalação de Lâmpada Tubular LED T10, Potência 20W, 6400K, 60cm, 1050 lm | 20 | 1050 | 6400 |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 20.0017 | 1 | 20.0017 | 25.0281 | 20.0017 | 25.0281 | 26.8927
[9 empty] | Técnico Eletrotécnico |  | 0 | 48.4692
[9 empty] | Eletricista | 30 | 0.5 | 40.0034
[9 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
10 | Instalação de Lâmpada Tubular LED T10, Potência 40W, 6400K, 120cm, 2500 lm | 40 | 2500 | 6400 |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 20.0017 | 1 | 20.0017 | 25.0281 | 20.0017 | 25.0281 | 26.8927
[9 empty] | Técnico Eletrotécnico |  | 0 | 48.4692
[9 empty] | Eletricista | 30 | 0.5 | 40.0034
[9 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
11 | Instalação de Lâmpada LED Bulbo, Potência 6W, 3000K, 560 lm | 6 | 560 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 20.0017 | 1 | 20.0017 | 25.0281 | 20.0017 | 25.0281 | 26.8927
[9 empty] | Técnico Eletrotécnico |  | 0 | 48.4692
[9 empty] | Eletricista | 30 | 0.5 | 40.0034
[9 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
12 | Instalação de Lâmpada LED Bulbo, Potência 6W, 6500K, 560 lm | 6 | 560 | 6500 |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 20.0017 | 1 | 20.0017 | 25.0281 | 20.0017 | 25.0281 | 26.8927
[9 empty] | Técnico Eletrotécnico |  | 0 | 48.4692
[9 empty] | Eletricista | 30 | 0.5 | 40.0034
[9 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
13 | Instalação de Lâmpada LED Bulbo, Potência 9W, 3000K, 806 lm | 9 | 806 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 20.0017 | 1 | 20.0017 | 25.0281 | 20.0017 | 25.0281 | 26.8927
[9 empty] | Técnico Eletrotécnico |  | 0 | 48.4692
[9 empty] | Eletricista | 30 | 0.5 | 40.0034
[9 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
14 | Instalação de Lâmpada LED Bulbo, Potência 9W, 6500K, 806 lm | 9 | 806 | 6500 |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 20.0017 | 1 | 20.0017 | 25.0281 | 20.0017 | 25.0281 | 26.8927
[9 empty] | Técnico Eletrotécnico |  | 0 | 48.4692
[9 empty] | Eletricista | 30 | 0.5 | 40.0034
[9 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
15 | Instalação de Lâmpada LED Bulbo, Potência 12W, 3000K, 1060 lm | 12 | 1060 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 20.0017 | 1 | 20.0017 | 25.0281 | 20.0017 | 25.0281 | 26.8927
[9 empty] | Técnico Eletrotécnico |  | 0 | 48.4692
[9 empty] | Eletricista | 30 | 0.5 | 40.0034
[9 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
16 | Instalação de Lâmpada LED Bulbo, Potência 12W, 6500K, 1060 lm | 12 | 1060 | 6500 |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 20.0017 | 1 | 20.0017 | 25.0281 | 20.0017 | 25.0281 | 26.8927
[9 empty] | Técnico Eletrotécnico |  | 0 | 48.4692
[9 empty] | Eletricista | 30 | 0.5 | 40.0034
[9 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
17 | Instalação de Lâmpada LED Bulbo, Potência 14W, 3000K, 1521 lm | 14 | 1521 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 20.0017 | 1 | 20.0017 | 25.0281 | 20.0017 | 25.0281 | 26.8927
[9 empty] | Técnico Eletrotécnico |  | 0 | 48.4692
[9 empty] | Eletricista | 30 | 0.5 | 40.0034
[9 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
18 | Instalação de Lâmpada LED Bulbo, Potência 14W, 6500K,1600 lm | 14 | 1600 | 6500 |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 20.0017 | 1 | 20.0017 | 25.0281 | 20.0017 | 25.0281 | 26.8927
[9 empty] | Técnico Eletrotécnico |  | 0 | 48.4692
[9 empty] | Eletricista | 30 | 0.5 | 40.0034
[9 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
19 | Instalação de Lâmpada LED Bulbo, Potência 15W, 3000K, 1320 lm | 15 | 1320 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 20.0017 | 1 | 20.0017 | 25.0281 | 20.0017 | 25.0281 | 26.8927
[9 empty] | Técnico Eletrotécnico |  | 0 | 48.4692
[9 empty] | Eletricista | 30 | 0.5 | 40.0034
[9 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
20 | Instalação de Lâmpada LED Bulbo, Potência 15W, 6500K, 1320 lm | 15 | 1320 | 6500 |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 20.0017 | 1 | 20.0017 | 25.0281 | 20.0017 | 25.0281 | 26.8927
[9 empty] | Técnico Eletrotécnico |  | 0 | 48.4692
[9 empty] | Eletricista | 30 | 0.5 | 40.0034
[9 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
ITEM | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | FLUXO LUMINOSO (lm) | AUTONOMIA (h) | TEMPERATURA DE COR (K) | VL DO EQUIPAM. (U$) | VL DO EQUIPAM. (R$) | VALOR TOT. EQUIPAM. (R$) | TOT. EQUIPAMENTO COM BDI (R$) | PROFISSIONAL | TEMPO DEDICADO MIN/DIA | TEMPO DEDICADO (HORA/DIA) | Vl do HOMEM/ HORA DIA (R$/Hh) | CUSTO DA MÃO DE OBRA DIA (R$) SINAPI-AM | QUANT. A INSTALAR | CUSTO TOT. DA MÃO DE OBRA DIA (R$) | CUSTO TOT. DA MÃO DE OBRA C/ BDI (R$) | TOT. EQUIPAM + SERVIÇO (R$) | TOT. EQUIPAM + SERVIÇO COM BDI (R$) | TOT. SERVIÇO +MÃO DE OBRA COM BDI+ADM LOCAL (R$)
21 | Instalação de Iluminação Emergência Autônoma 30 LEDs | 100 | 6 | 6500 |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 20.0017 | 1 | 20.0017 | 25.0281 | 20.0017 | 25.0281 | 26.8927
[9 empty] | Técnico Eletrotécnico |  | 0 | 48.4692
[9 empty] | Eletricista | 30 | 0.5 | 40.0034
[9 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
22 | Instalação de Iluminação Emergência Autônoma 60 LEDs | 240 | 6 | 6500 |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 20.0017 | 1 | 20.0017 | 25.0281 | 20.0017 | 25.0281 | 26.8927
[9 empty] | Técnico Eletrotécnico |  | 0 | 48.4692
[9 empty] | Eletricista | 30 | 0.5 | 40.0034
[9 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
23 | Instalação de Iluminação Emergência LED Tubular 30 LEDs | 100 | 6 | 6500 |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 20.0017 | 1 | 20.0017 | 25.0281 | 20.0017 | 25.0281 | 26.8927
[9 empty] | Técnico Eletrotécnico |  | 0 | 48.4692
[9 empty] | Eletricista | 30 | 0.5 | 40.0034
[9 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
ITEM | DISJUNTOR | VL DO EQUIPAM. (U$) | VL DO EQUIPAM. (R$) | VALOR TOT. EQUIPAM. (R$) | TOT. EQUIPAMENTO COM BDI (R$) | PROFISSIONAL | TEMPO DEDICADO MIN/DIA | TEMPO DEDICADO (HORA/DIA) | Vl do HOMEM/ HORA DIA (R$/Hh) | CUSTO DA MÃO DE OBRA DIA (R$) | QUANT. A INSTALAR (m) | CUSTO TOT. DA MÃO DE OBRA DIA (R$) | CUSTO TOT. DA MÃO DE OBRA C/ BDI (R$) | TOT. EQUIPAM + SERVIÇO (R$) | TOT. SERVIÇO +MÃO DE OBRA COM BDI (R$) | TOT. EQUIPAMENTO +MÃO DE OBRA COM BDI+ADM LOCAL (R$)
24 | Instalação de Disjuntor 10 A, 2 Polos, curva C |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 32.3128 | 1 | 32.3128 | 40.433 | 32.3128 | 40.433 | 43.4453
[6 empty] | Técnico Eletrotécnico | 40 | 0.66667 | 48.4692
[6 empty] | Eletricista |  | 0 | 40.0034
[6 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
25 | Instalação de Disjuntor 16 A, 2 Polos, curva C |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 32.3128 | 1 | 32.3128 | 40.433 | 32.3128 | 40.433 | 43.4453
[6 empty] | Técnico Eletrotécnico | 40 | 0.66667 | 48.4692
[6 empty] | Eletricista |  | 0 | 40.0034
[6 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
26 | Instalação de Disjuntor 25 A, 2 Polos, curva C |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 32.3128 | 1 | 32.3128 | 40.433 | 32.3128 | 40.433 | 43.4453
[6 empty] | Técnico Eletrotécnico | 40 | 0.66667 | 48.4692
[6 empty] | Eletricista |  | 0 | 40.0034
[6 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
27 | Instalação de Disjuntor 32 A, 2 Polos, curva C |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 32.3128 | 1 | 32.3128 | 40.433 | 32.3128 | 40.433 | 43.4453
[6 empty] | Técnico Eletrotécnico | 40 | 0.66667 | 48.4692
[6 empty] | Eletricista |  | 0 | 40.0034
[6 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
28 | Instalação de Disjuntor 25 A, 3 Polos, curva C |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 32.3128 | 1 | 32.3128 | 40.433 | 32.3128 | 40.433 | 43.4453
[6 empty] | Técnico Eletrotécnico | 40 | 0.66667 | 48.4692
[6 empty] | Eletricista |  | 0 | 40.0034
[6 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
29 | Instalação de Disjuntor 32 A, 3 Polos, curva C |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 32.3128 | 1 | 32.3128 | 40.433 | 32.3128 | 40.433 | 43.4453
[6 empty] | Técnico Eletrotécnico | 40 | 0.66667 | 48.4692
[6 empty] | Eletricista |  | 0 | 40.0034
[6 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
30 | Instalação de Disjuntor 40 A, 3 Polos, curva C |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 32.3128 | 1 | 32.3128 | 40.433 | 32.3128 | 40.433 | 43.4453
[6 empty] | Técnico Eletrotécnico | 40 | 0.66667 | 48.4692
[6 empty] | Eletricista |  | 0 | 40.0034
[6 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
31 | Instalação de Disjuntor 50 A, 3 Polos, curva C |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 32.3128 | 1 | 32.3128 | 40.433 | 32.3128 | 40.433 | 43.4453
[6 empty] | Técnico Eletrotécnico | 40 | 0.66667 | 48.4692
[6 empty] | Eletricista |  | 0 | 40.0034
[6 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
32 | Instalação de Disjuntor 63 A, 3 Polos, curva C |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 32.3128 | 1 | 32.3128 | 40.433 | 32.3128 | 40.433 | 43.4453
[6 empty] | Técnico Eletrotécnico | 40 | 0.66667 | 48.4692
[6 empty] | Eletricista |  | 0 | 40.0034
[6 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
33 | Instalação de Disjuntor 70 A, 3 Polos, curva C |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 32.3128 | 1 | 32.3128 | 40.433 | 32.3128 | 40.433 | 43.4453
[6 empty] | Técnico Eletrotécnico | 40 | 0.66667 | 48.4692
[6 empty] | Eletricista |  | 0 | 40.0034
[6 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
34 | Instalação de Disjuntor 80 A, 3 Polos, curva C |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 32.3128 | 1 | 32.3128 | 40.433 | 32.3128 | 40.433 | 43.4453
[6 empty] | Técnico Eletrotécnico | 40 | 0.66667 | 48.4692
[6 empty] | Eletricista |  | 0 | 40.0034
[6 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
35 | Instalação de Disjuntor 100 A, 3 Polos, curva C |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 32.3128 | 1 | 32.3128 | 40.433 | 32.3128 | 40.433 | 43.4453
[6 empty] | Técnico Eletrotécnico | 40 | 0.66667 | 48.4692
[6 empty] | Eletricista |  | 0 | 40.0034
[6 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
36 | Instalação de Disjuntor caixa moldada Trip 100 A |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 32.3128 | 1 | 32.3128 | 40.433 | 32.3128 | 40.433 | 43.4453
[6 empty] | Técnico Eletrotécnico | 40 | 0.66667 | 48.4692
[6 empty] | Eletricista |  | 0 | 40.0034
[6 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
37 | Instalação de Disjuntor caixa moldada Trip 125 A |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 32.3128 | 1 | 32.3128 | 40.433 | 32.3128 | 40.433 | 43.4453
[6 empty] | Técnico Eletrotécnico | 40 | 0.66667 | 48.4692
[6 empty] | Eletricista |  | 0 | 40.0034
[6 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
38 | Instalação de Disjuntor caixa moldada Trip 150 A |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 32.3128 | 1 | 32.3128 | 40.433 | 32.3128 | 40.433 | 43.4453
[6 empty] | Técnico Eletrotécnico | 40 | 0.66667 | 48.4692
[6 empty] | Eletricista |  | 0 | 40.0034
[6 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
39 | Instalação de Disjuntor caixa moldada Trip 200 A |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 32.3128 | 1 | 32.3128 | 40.433 | 32.3128 | 40.433 | 43.4453
[6 empty] | Técnico Eletrotécnico | 40 | 0.66667 | 48.4692
[6 empty] | Eletricista |  | 0 | 40.0034
[6 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
40 | Instalação de Disjuntor caixa moldada Trip 225 A |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 32.3128 | 1 | 32.3128 | 40.433 | 32.3128 | 40.433 | 43.4453
[6 empty] | Técnico Eletrotécnico | 40 | 0.66667 | 48.4692
[6 empty] | Eletricista |  | 0 | 40.0034
[6 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
41 | Instalação de Disjuntor caixa moldada Trip 250 A |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 32.3128 | 1 | 32.3128 | 40.433 | 32.3128 | 40.433 | 43.4453
[6 empty] | Técnico Eletrotécnico | 40 | 0.66667 | 48.4692
[6 empty] | Eletricista |  | 0 | 40.0034
[6 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
42 | Instalação de Disjuntor Motor 3P 25 A |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 32.3128 | 1 | 32.3128 | 40.433 | 32.3128 | 40.433 | 43.4453
[6 empty] | Técnico Eletrotécnico | 40 | 0.66667 | 48.4692
[6 empty] | Eletricista |  | 0 | 40.0034
[6 empty] | Ajudante de Eletricista |  | 0 | 19.3335
0%
ITEM | OUTROS | VL DO EQUIPAM. (U$) | VL DO EQUIPAM. (R$) | VALOR TOT. EQUIPAM. (R$) | TOT. EQUIPAMENTO COM BDI (R$) | PROFISSIONAL | TEMPO DEDICADO MIN/DIA | TEMPO DEDICADO (HORA/DIA) | Vl do HOMEM/ HORA DIA (R$/Hh) | CUSTO DA MÃO DE OBRA DIA (R$) | QUANT. A INSTALAR (m) | CUSTO TOT. DA MÃO DE OBRA DIA (R$) | CUSTO TOT. DA MÃO DE OBRA C/ BDI (R$) | TOT. EQUIPAM + SERVIÇO (R$) | TOT. SERVIÇO +MÃO DE OBRA COM BDI (R$) | TOT. EQUIPAMENTO +MÃO DE OBRA COM BDI+ADM LOCAL (R$)
43 | Fita de auto fusão |  | 0 | 0 | 0 | Eng. Eletricista |  | 0 | 90.6442 | 3.2223 | 1 | 3.2223 | 4.032 | 3.2223 | 4.032 | 4.3324
[6 empty] | Técnico Eletrotécnico |  | 0 | 48.4692
[6 empty] | Eletricista |  | 0 | 40.0034
[6 empty] | Ajudante de Eletricista | 10 | 0.16667 | 19.3335
ITEM | SERVIÇO DE DESTINAÇÃO | VL DO SERVIÇO. (R$) | TOT. SERVIÇO +MÃO DE OBRA COM BDI (R$) | TOT. SERVIÇO +MÃO DE OBRA COM BDI+ADM LOCAL (R$)
44 | Serviço de destinação de lâmpada fluorescente | 1.4 | 1.7518 | 1.8263
45 | Serviço de destinação de reator eletrônico
46 | Serviço de destinação de lâmpada incandescente | 1.4 | 1.7518 | 1.8263
47 | Serviço de destinação de lâmpada halógena | 1.4 | 1.7518 | 1.8263
ITEM | OUTRAS AQUISIÇÕES | QTD. LÂMPADAS | VL DO SERVIÇO. (R$) | TOT. SERVIÇO +MÃO DE OBRA COM BDI (R$) | TOT. SERVIÇO +MÃO DE OBRA COM BDI+ADM LOCAL (R$)
48 | Aluguel de contêiner para armazenamento temporário de lâmpadas
VOLTAR

## Orçamento GERAL DAS UNIDADES (hidden)
ORÇAMENTO POR UNIDADE
| UNIDADE 01 | UNIDADE 02 | UNIDADE 03
UC |  |  |  | PROJETO E INSTALAÇÃO |  |  | R$/Wp | 0.9
Usina | 1mw | 750kw | 75kw | 1MWp | 750 KWp | 75Wp | 48 KWp | 24 KWp
Kit Solar | 3326146 | 2275190 | 227719 | 1000000 | 750000 | 75000 | 48000 | 24000
Painel 400wp | 2800 | 1900 | 190 | 900000 | 675000 | 67500 | 43200 | 21600
Inversor Growatt 75kw | 14 | 10 | 1
Projeto e Instalação | 900000 | 675000 | 67500 | Perc. SE e AC |  | 12%
Subestação e Instalações AC | 399137.52 | 273022.8 | 27326.28 | SE e AC 1MWp | SE e AC 750Wp | SE e AC 75Wp
Geração em Kwh | 130000 | 95000 | 9500 | 399137.52 | 273022.8 | 27326.28
Total do Investimento | 4625283.52 | 3223212.8 | 322545.28
| UNIDADE 04 |  | UNIDADE 05
UC
Usina | 24kw |  | 48kw
Kit Solar | 77669 |  | 155538
Painel 400wp | 60 |  | 120
Inversor Refusol 25kw | 1 |  | 2
Projeto e Instalação | 21600 |  | 43200
Geração em Kwh | 2700 |  | 6000
Total do Investimento | 99269 |  | 198738
TOTAL DO INVESTIMNETO (MATERIAL + MÃO DE OBRA) |  |  | 8469048.6
48KW
75KW
750KW
1MW

## Dimension. cabos CC (hidden)
CABO SOLAR | BITOLA (mm²) | CAPAC. DE CONDUÇÃO Iz (A) | DIST. L (m)
Cabo Solar, Preto ou Vermelho, classe 5 , 4mm², 1,8KV CC/ até 1KV CA, temperatura de operação até 90° | 4 | 41 | 10
Cabo Solar, Preto ou Vermelho, classe 5 , 4mm², 1,8KV CC/ até 1KV CA, temperatura de operação até 90° | 4 | 41 | 20
Cabo Solar, Preto ou Vermelho, classe 5 , 4mm², 1,8KV CC/ até 1KV CA, temperatura de operação até 90° | 4 | 41 | 30
Cabo Solar, Preto ou Vermelho, classe 5 , 4mm², 1,8KV CC/ até 1KV CA, temperatura de operação até 90° | 4 | 41 | 50
Cabo Solar, Preto ou Vermelho, classe 5 , 4mm², 1,8KV CC/ até 1KV CA, temperatura de operação até 90° | 4 | 51 | 100
Cabo Solar, Preto ou Vermelho, classe 5 , 6mm², 1,8KV CC/ até 1KV CA, temperatura de operação até 90° | 6 | 51 | 10
Cabo Solar, Preto ou Vermelho, classe 5 , 6mm², 1,8KV CC/ até 1KV CA, temperatura de operação até 90° | 6 | 51 | 20
Cabo Solar, Preto ou Vermelho, classe 5 , 6mm², 1,8KV CC/ até 1KV CA, temperatura de operação até 90° | 6 | 51 | 30
Cabo Solar, Preto ou Vermelho, classe 5 , 6mm², 1,8KV CC/ até 1KV CA, temperatura de operação até 90° | 6 | 51 | 50
Cabo Solar, Preto ou Vermelho, classe 5 , 6mm², 1,8KV CC/ até 1KV CA, temperatura de operação até 90° | 6 | 51 | 100
Cabo Solar, Preto ou Vermelho, classe 5 , 10mm², 1,8KV CC/ até 1KV CA, temperatura de operação até 90° | 10 | 71 | 10
Cabo Solar, Preto ou Vermelho, classe 5 , 10mm², 1,8KV CC/ até 1KV CA, temperatura de operação até 90° | 10 | 71 | 20
Cabo Solar, Preto ou Vermelho, classe 5 , 10mm², 1,8KV CC/ até 1KV CA, temperatura de operação até 90° | 10 | 71 | 30
Cabo Solar, Preto ou Vermelho, classe 5 , 10mm², 1,8KV CC/ até 1KV CA, temperatura de operação até 90° | 10 | 71 | 50
Cabo Solar, Preto ou Vermelho, classe 5 , 10mm², 1,8KV CC/ até 1KV CA, temperatura de operação até 90° | 10 | 71 | 100
Cabo Solar, Preto ou Vermelho, classe 5 , 16mm², 1,8KV CC/ até 1KV CA, temperatura de operação até 90° | 16 | 93 | 10
Cabo Solar, Preto ou Vermelho, classe 5 , 16mm², 1,8KV CC/ até 1KV CA, temperatura de operação até 90° | 16 | 93 | 20
Cabo Solar, Preto ou Vermelho, classe 5 , 16mm², 1,8KV CC/ até 1KV CA, temperatura de operação até 90° | 16 | 93 | 30
Cabo Solar, Preto ou Vermelho, classe 5 , 16mm², 1,8KV CC/ até 1KV CA, temperatura de operação até 90° | 16 | 93 | 50
Cabo Solar, Preto ou Vermelho, classe 5 , 16mm², 1,8KV CC/ até 1KV CA, temperatura de operação até 90° | 16 | 93 | 100
Cabo Solar, Preto ou Vermelho, classe 5 , 25mm², 1,8KV CC/ até 1KV CA, temperatura de operação até 90° | 25 | 123 | 10
Cabo Solar, Preto ou Vermelho, classe 5 , 25mm², 1,8KV CC/ até 1KV CA, temperatura de operação até 90° | 25 | 123 | 20
Cabo Solar, Preto ou Vermelho, classe 5 , 25mm², 1,8KV CC/ até 1KV CA, temperatura de operação até 90° | 25 | 123 | 30
Cabo Solar, Preto ou Vermelho, classe 5 , 25mm², 1,8KV CC/ até 1KV CA, temperatura de operação até 90° | 25 | 123 | 50
Cabo Solar, Preto ou Vermelho, classe 5 , 25mm², 1,8KV CC/ até 1KV CA, temperatura de operação até 90° | 25 | 123 | 100